UNIDAD CURRICULAR: CALIDAD AMBIENTAL II

HORAS SEMANALES: 4 HORAS

###### Tema 7    La organización y la administración de la prevención

  - El sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional. Estudio de caso

  - Los Comité de Seguridad Higiene y Ambiente en el hábitat y el trabajo

7.3	Organismos Internacionales

Tema 8     Tecnología para el Tratamiento de Agua: Potabilización

  - Fuentes de Agua: Aguas Subterráneas (Acuíferos y Pozo), Aguas Superficiales (Lagos y

ríos) y Aguas de mar (Desalinización).

  - Proceso de Potabilización de Aguas. (Captación, Tratamiento, Trasmisión, Distribución  y Almacenamiento). Importancia y Principales operaciones Unitarias

    - Eliminación de material Particulado:

Tamizado, Sedimentación, Coagulación /Floculación, Filtración (rápidos y lentos)

    - Desinfección: Cloración, Cloro libre disponible, Demanda de cloro,

Cloraminación, supercoloración, Ozonización.

    - Eliminación de sustancias disueltas: Aireación, Ablandamiento, Carbón

Activado, Osmosis Inversa.

8.3   Trasmisión. Canales (abiertos y cerrados), Tuberías (materiales y equipos asociados), Túneles

8.4   Distribución. Tuberías maestras. Patrón de tuberías maestras de distribución         válvulas.

  - Almacenamiento. Tipos de depósitos. Reserva de Compensación, Incendios y de   emergencia.

Tema 9       Tecnología para el tratamiento de Aguas Residuales

  - Operaciones unitarias para el tratamiento de aguas residuales

Recolección. Tratamientos: Físicos, Biológicos y Químicos. Reutilización. Gestión de Biosolidos y lodos.

  - Características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales

  - Tratamiento Físicos

    - Tamizado. Grueso y fino

    - Dilaceración. Cortar y triturar

    - Homogenización de caudales y Mezcla

    - Sedimentación. Partículas discretas, Floculentas, otros tipos.

    - Remoción de Grases y aceites

    - Tanques sépticos y imhoff

    - Control de olores

  - Tratamiento Biológico

    - Procesos aeróbicos, anaeróbicos, anóxicos y facultativos

  - Sistema de Tratamiento por Lagunas

    - Clases de lagunas

    - Lagunas aeróbicas

    - Lagunas facultativas o de estabilización

9.5.4         Lagunas aireadas

9.5.5         Lagunas anaeróbicas

  - Tratamientos Quimicos

  - Tratamiento en suelos

    - Procesos de tratamiento en suelos. detasa baja, de infiltración rápida y de flujo

superficial. Características generales de cada uno.

  - Filtros. De arena intermitentes y con recirculación

  - Reutilización de las aguas descontaminadas

  - Gestión de Biosolidos y Lodos

Tema 10	Tecnología para el tratamiento del Aire: Partículas, Gases y Vapores

10.1 	Principales contaminantes del aire y sus efectos sobre la salud, plantas, animales y materiales.

  - Fuentes de contaminación.

    - Fuentes Naturales

    - Fuentes Domesticas

    - Fuentes Comerciales

    - Fuentes Agrícolas

    - Fuentes Industriales

  - Limpieza natural de la atmósfera

  - Fuentes fijas: el Control de la emisión de partículas

    - Cámaras de sedimentación por gravedad

    - Colectores inerciales

    - Colectores húmedos

    - Colectores de tela y esterilla

    - Precipitadores electrostáticos

  - Control de la emisión de gases

    - Procesos de absorción

    - Procesos de adsorción

    - Control de la emisión de CO

    - Incineración o combustión auxiliar

    - Control de los óxidos de azufre

    - Control de los óxidos de Nitrógeno

  - Fuentes Móviles

    - Emisiones de escape de motores a gasolina

  - Control de olores

    - Ventilación

    - Adsorción

    - Absorción

    - Oxidación por flama

    - Neutralización y enmascaramiento

Tema 11	Tecnología de tratamiento de Suelos

  - Principales contaminantes de los suelos. Efectos sobre la salud del Subsistema Ambiental.

11.2	Factores que inciden en el tipo de Tratamiento de descontaminación

11.3     Métodos de Tratamiento

    - Excavación

    - Extracción Hidráulica

    - Vaporización asistida

    - Extracción asistida

      - Vía Química

      - Vía Biológica

  - Métodos de Confinamiento

    - Aislamiento. Factores limitantes

    - Vitrificación

    - Barreras hidráulicas

###### Tema 12  Tecnología de Tratamiento de Materiales y Residuos Peligrosos

###### Residuos Médicos

    - Control de residuos médicos

###### Tratamiento de Residuos Químicos

###### Procesos físicos

    - Procesos químicos

    - Procesos biológicos

###### Incineración

###### Tratamiento y Eliminación de lixiviados

    - Tratamiento Combinado

    - Tratamiento por separado

###### Residuos Nucleares

###### Almacenamiento de combustible usado

###### Gestión de residuos nucleares de los desechos de minas y molinos

###### Residuos de refinerías y de la fabricación de combustibles

    - Combustible agotado